## Администрация муниципального образования

## «Корниловское сельское поселение»

____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Корнилово                                                 № 317                             12.08. 2022 г

О нормативах состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованные системы водоотведения муниципального образования «Корниловское сельское поселение»

В соответствии с федеральными законами от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 22 мая 2020 года № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", нормативами допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в р. Малая Ушайка со сточными водами, руководствуясь Уставом муниципального образования «Корниловское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами, определенными частью 1 статьи 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в централизованную систему водоотведения с. Корнилово Томского района и поступающих для очистки от загрязняющих веществ на очистные сооружения, эксплуатируемые Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Корниловское сельское поселение» (http://korpos.ru/).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                              В.В. Макаров

Приложение 1

к постановлению Администрации

Корниловского  сельского поселения

от «12»   08   2022 г.  № 317

Нормативы состава сточных вод,

сбрасываемых абонентами, определенными частью 1 статьи 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в централизованную систему водоотведения с. Корнилово Томского района и поступающих для очистки от загрязняющих веществ на очистные сооружения, эксплуатируемые Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация в сточных водах, г/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 3,86 |
| 2 | АСПАВ | 0,193 |
| 3 | БПК полн. | 11,58 |
| 4 | Взвешенные вещества | 12,352 |
| 5 | Железо общее | 0,386 |
| 6 | Нефтепродукты | 0,0502 |
| 7 | Сульфаты | 49,022 |
| 8 | Сухой остаток | 1435,92 |
| 9 | Фенолы | 0,0039 |
| 10 | Фосфаты (по Р) | 0,2509 |
| 11 | Хлориды | 38,6 |
| 12 | Нитраты | 6,4848 |
| 13 | Нитриты | 0,1235 |

Глава поселения ______________________________ В.В. Макаров

Исп. Панина Дарья Викторовна,

т. 46-85-50