ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования правовых актов органов местного самоуправления

Корниловского сельского поселения и иной официальной информации

Издается с 2005 г.

с. Корнилово                            № 9                                  от  04.03.2024 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__29.02._2024 г.                                                                                                  №   _59_

с. Корнилово

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой̆ воды в с. Корнилово, ул. Летняя, 2 МО «Корниловское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями

В соответствии Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Корниловское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной̆ программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой̆ воды в с. Корнилово, ул. Летняя, 2 муниципального образования «Корниловского сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями согласно приложению.

2. Управляющей Делами Микуленок С. В. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Корниловского сельского поселения и разместить на официальном сайте Корниловского сельского поселения (https://korpos.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     В.В. Макаров

Приложение к постановлению Администрации Корниловского сельского поселения от 29.02.2024 года № 59

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УЧЕТА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В С. КОРНИЛОВО УЛ. ЛЕТНЯЯ 2 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРНИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В СООТВЕСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Техническое задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в с. Корнилово ул. Летняя 2 муниципального образования «Корниловское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями на 2025 год (далее по тексту соответственно – Техническое задание, План мероприятий) разработано на основании:

    - Земельного кодекса Российской Федерации;

    - Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

    - Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

    - Приказа Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

    - Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

    - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Задачи разработки инвестиционной программы:

    - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

    - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

    - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

  - Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения приведен ниже в таблице 1 ниже.

Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения

| № | Наименование объекта | Адрес | Нагрузка, м3/сут | Давление в точке подключения, кгс/см2 | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 1-1е | 1 | 1,2 | до 18.09.2024 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 7 | 1 | 1,2 | до 06.06.2024 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 22 | 1 | 1,2 | до 16.05.2024 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 2а | 1 | 1,2 | до 06.06.2024 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Сосновая, 2 | 1 | 1,2 | до 20.09.2024 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Хвойная, 16 | 1 | 1,2 | до 30.09.2024 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Хвойная, 34 | 1 | 1,2 | до 05.07.2024 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, пер. 2-ой Строительный, 7 | 1 | 1,2 | до 0.06.2024 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Карьерная, 12В | 1 | 1,2 | до 18.10.2025 |
|  | Квартира | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 2а-2 | 1 | 1,2 | до 09.06.2025 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Сосновая, 1а-1 | 1 | 1,2 | до 15.08.2025 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Сосновая, 11 | 1 | 1,2 | до 05.06.2025 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Сосновая, 12а | 1 | 1,2 | до 28.04.2025 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Строительная, 2 | 1 | 1,2 | до 27.06.2025 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Тенистая, 3б | 1 | 1,2 | до 15.11.2025 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Хвойная, 8А | 1 | 1,2 | до 09.06.2025 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Хвойная, 24 | 1 | 1,2 | до 22.06.2025 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Хвойная, 25 | 1 | 1,2 | до 09.10.2025 |
|  | Жилой дом | Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Хвойная, 8Б | 1 | 1,2 | до 20.04.2025 |

- ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 2 ниже.

Таблица 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование показателя | ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 3 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч / м3 | 1,3 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВтч / м3 | 1,84 |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТИГНУТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

  - Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий приведен в таблице 3 ниже.

Таблица 3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Плановый показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. изм | Значение |
| Мероприятия направленные на повышение качества воды |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция станций водоочистки в с. Корнилово ул. Летняя 2 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 2 | Проведение обязательного технического обследования системы водоснабженения |  | % | 0 |
| 3 | Создание электронной модели системы водоснабжения в среде ZULU Hydro для оценки работы гидравлических режимов |  | % | 0 |
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Корнилово ул. Летняя 2 с целью подключения новых потребителей |  | % | 0 |
| Мероприятия направленные на повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 5 | Регулярная замена скважинного оборудования на скважине в с. Корнилово ул. Летняя 2 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |
| 6 | Замена ветхих сетей водоснабжения в с. Корнилово |  | ед. в год / км | 0 |
| Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 7 | Замена ветхих сетей водоснабжения в с. Корнилово | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| 8 | Замена насосного оборудования на скважине в с. Корнилово ул. Летняя 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВтч / м3 | 1,3 |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

  - Соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

  - Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

  - Хранение гипохлорита натрия в чистой емкости, имеющей приточную вентиляцию, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций.

  - Исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Все мероприятия, указанные в таблице 3 подлежат финансированию или софинансированию из средств установленных тарифом на водоснабжение и/или из средств финансирования инвестиционной программы регулируемой организации ООО «Теплогазсервис»

- СРОК РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - План мероприятий разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания.

- РАЗРАБОТЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - Разработчик инвестиционной программы – ООО «Теплогазсервис» (ИНН 7014056084).

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ

  - Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

  - Согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор – Управлением Роспотребнадзора по Томской области.

  - План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

  - Определить объем финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

  - Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

  - Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

    - проектно-изыскательские работы;

    - приобретение материалов и оборудования;

    - строительно-монтажные работы;

    - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

    - пусконаладочные работы;

    - проведение регистрации объектов;

    - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

  - Определить источники финансирования мероприятий.

  - Источниками финансирования могут быть:

    - собственные средства ООО «Теплогазсервис»;

    - финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

    - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

  - Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

  - Выполнить расчет надбавок к тарифам (при необходимости).

  - Обеспечить согласованность разрабатываемого инвестиционной программы в рамках различных существующих программ (в том числе Схемы водоснабжения и водоотведения Корниловского сельского поселения).

  - Координацию работ по реализации инвестиционной программы осуществляет ООО «Теплогазсервис» и Администрация Корниловского сельского поселения.

- СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - План мероприятий должен состоять из описательной и табличной частей.

  - План мероприятий должен содержать:

    - цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

    - анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

    - основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

    - план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

    - объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

    - сроки реализации мероприятий инвестиционной программы;

    - контроль за выполнением инвестиционной программы.

- СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

  - Срок реализации инвестиционной программы с 01 января 2025 по 31 декабря 2025.

  - В случае необходимости проведения расчета надбавок к тарифам и включения плана в инвестиционную программу проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей и источников финансирования необходимо согласовать с Департаментом тарифного регулирования Томской области.

- ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Корниловского сельского поселения или ООО «Теплогазсервис».

  - Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

    - принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

    - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

  - В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Теплогазсервис», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации Корниловского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2024 г                                                                                                            № 67

с. Корнилово

«Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на наружных инженерных сетях на территории Корниловского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях ликвидации аварийных ситуаций на территории поселения и их последствий, совершенствования системы информирования населения муниципального образования «Корниловское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на наружных инженерных сетях на территории Корниловского сельского поселения согласно Приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Корниловское сельское поселение» korрos.ru в сети «Интернет».

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Корниловского

сельского поселения                                                                     В.В. Макаров

Приложение к постановлению администрации

Корниловского сельского поселения

04.03.2024    № 67

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на наружных инженерных сетях при взаимодействии тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального комплекса, расположенных на

территории муниципального образования Корниловское сельское поселение

- Общее положение

  - План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на наружных инженерных сетях при взаимодействии тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования Корниловское сельское поселение (далее - План) определяет порядок и минимально необходимый перечень принимаемых мер тепло -, электро- , газо- и водоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг, потребителями при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на наружных инженерных сетях муниципального образования Корниловское сельское поселение.

  - Цели:

- определение возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создание благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойное удовлетворение потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

  - В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на наружных инженерных сетях, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), отклонению от установленного технологического режима работы объектов.

  - Виды аварийных ситуаций:

    - Локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-восстановительных служб объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

Договоры на привлечение указанных сил и средств заключают организации эксплуатирующие объекты.

При необходимости, руководителем работ (организации), могут привлекаться (аварийно-восстановительные службы организаций, предприятий).

    - Муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования районных служб по запросам главы администрации Корниловского поселения.

  - К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на наружных инженерных сетях относятся:

- кратковременное нарушение тепло -, электро- , газо- и водоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепло -, электро- , газо- и водоснабжения для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов тепло -, электро- , газо- и водоснабжения (тепловых сетей, котельных, водопроводов, канализационных сетей, линий электропередач и тд.);

- отсутствие тепло -, электро- , газо- и водоснабжения более 24 часов (одни сутки).

- Этапы организация работ по ликвидации аварий

  - Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.

  - Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий.

  - Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

  - Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Томского района, на объектовом уровне – Глава поселения и руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

  - Первый этап:

    - При возникновении аварийных ситуаций, старший по должности из числа оперативно-дежурного персонала обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сообщить о произошедшем нарушении в ЕДДС Томского района;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии).

  - Второй этап:

    - Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

    - Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

    - Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

    - По мере необходимости привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

  - Третий этап:

2.7.1 Проводятся мероприятия по ликвидации аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

    - После ликвидации аварийной ситуации готовится решение об отмене режима аварийной ситуации.

- Обеспечение готовности к действиям по локализации

и ликвидации последствий аварии

  - В случае возникновения аварийной ситуации организации электро-, водо-, газо, теплоснабжения должны:

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженернотехнических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- произвести работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принять меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- довести до оперативного дежурного ЕДДС информацию о прекращении или ограничении подачи энергоресурса, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

  - Обязанности исполнителей коммунальных услуг и потребителей:

- принять меры (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

- информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждениями сетей оперативного дежурного ЕДДС.

- Порядок оповещения при возникновении аварийной ситуации

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в ЕДДС организаций об аварии на коммунальнотехнических системах жизнеобеспечения населения необходимо: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, учреждений здравоохранения, коммунальных объектов обеспечения жизнедеятельности); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; | Немедленно | Дежурно диспетчерская служба, руководители объектов электро-, водо-, газо-теплоснабжения |
| 2 | Доведение информации до Главы Корниловского поселения | Немедленно | Оперативный дежурный ЕДДС Томского района |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; | Ч+ (0ч. 30 мин.- 01.00 мин) | тепло -, электро- , газо- и водоснабжающие организации, Глава поселения, Управление ЖКХ,ГО и ЧС Томского района |
| 4 | При поступлении сигнала в ЕДДС Томского района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до заместителя Главы Томского района, оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч+1.30 мин | Оперативный дежурный ЕДДС Томского района |
| 5 | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации | Ч+(1.30 – 2.00) мин | Руководители объектов электро-, водо-, газо-теплоснабжения Глава поселения Управление ЖКХ, ГО и ЧС Томского района |
| 6 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3.00 мин | Руководители объектов электро-, водо-, газо-теплоснабжения Глава поселения Управление ЖКХ, ГО и ЧС Томского района |
| 7 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС Томского района |
| 8 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии | Руководители объектов электро-, водо-, газо-теплоснабжения |
| 9 | Доведение информации до Главы поселения, администрации Томского района о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | В ходе ликвидации аварии | Оперативный дежурный ЕДДС Томского района |

5  экз. ответственный за выпуск Микуленок С.В.